## Report
产品测试报告 Factory Testing Report
该报告用于证明该仪器通过兰格恒流泵有限公司工厂测试，并符合或超过所有当前工厂测试规格。工厂性能测试要求通常高于产品公开产品手册的规格。 Longer Precision Pump certifies that this instrument conforms to, or exceeds, all Longer Precision Pump's current factory test specifications listed below. Note that factory performance test results are generally more demanding than the published guaranteed specifications found on our specification sheets and brochures.
| 仪器名称 Product Name: | <NAME>
| 序列号 (S/N): | <S/N> |  | 仪器型号 (Model #): | <MODEL#>
| 硬件版本 (H/W Rev)： | 0 |  | 固件版本 (F/W Rev.)： | 0
| 测试条件 (Test Condition): | 25.6°C | 50%RH
| 测试人员 (Tester): | <OPERATOR> |  | 测试日期 (Date/Time): | <DATE/TIME>
语音测试 (Voice Test)
测试结果 (Test Result)
| 语音输出 (Voice Output) |  |  |  |  | Pass
| 语音识别 (Voice Regnition) |  |  |  |  | Pass
键盘显示测试 (Keypad & Touch Panel Test)
测试结果 (Test Result)
| 触屏测试 (Touch Panel) |  |  |  |  | Pass
| 启动键测试 (Start Key) |  |  |  |  | Pass
| 换向键测试 (Run Direction) |  |  |  |  | Pass
| 全速键测试 (Full Speed Key) |  |  |  |  | Pass
| 停止键测试 (Stop Key) |  |  |  |  | Pass
| 电机状态检测 (Motor State) |  |  |  |  | Pass
外控信号测试 (External Signal Test)
测试结果 (Test Result)
| 信号量输入 (Signal Input) |  |  |  |  | Pass
| 模拟量输入 (Analog Input) |  |  |  |  | Pass
| 频率输入 (Frequency Input) |  |  |  |  | Pass
| 电流环输入 (Current Loop) |  |  |  |  | Pass
电流环输入 (Current Loop)
测试结果 (Test Result)
| 实时时钟 (RTC) |  |  |  |  | Pass
备注 Notes：
D | 推拉力极限值测试（432rpm) | [5 empty] | D
| 测试项 | 规格 | Pass / Fail
| 100%力矩抽取下限值 | 13.7
| 100%力矩灌注上限值 | 27.3
| 100%力矩抽取上限值 | 24.2
End of the report
兰格恒流泵有限公司
地址：河北保定市北二环5699号国家高新技术产业开发区大学科技园6号楼B座3-4层
Longer Precision Pump Co., Ltd.
Address: 3rd/4th Floor, Building 6B, University Science Park Baoding National, High - Tech Industrial Development Zone Baoding, Hebei Province, China
www.longerpump.com

## Raw Data
仪器型号 (Model #)
仪器名称 Product Name: | <NAME>
设备型号： | <MODEL#>
序列号： | <S/N>
测试条件： | 25.6 | °C | 50 | %RH
测试人员:： | <OPERATOR>
测试日期： | <DATE/TIME>
设备配置 (Configuration)
夹具版本：
硬件版本：
固件版本：
测试软件版本：
语音测试 (Voice Test)
测试结果 (Result)
语音输出 (Voice Output) |  |  |  | Pass
语音识别 (Voice Regnition) |  |  |  | Pass
键盘显示测试 (Keypad & Touch Panel Test)
测试结果 (Result)
触屏测试 (Touch Panel) |  |  |  | Pass
启动键测试 (Start Key) |  |  |  | Pass
换向键测试 (Run Direction) |  |  |  | Pass
全速键测试 (Full Speed Key) |  |  |  | Pass
停止键测试 (Stop Key) |  |  |  | Pass
电机状态检测 (Motor State) |  |  |  | Pass
外控信号测试 (External Signal Test)
测试结果 (Result)
信号量输入 (Signal Input) |  |  |  | Pass
模拟量输入 (Analog Input) |  |  |  | Pass
频率输入 (Frequency Input) |  |  |  | Pass
电流环输入 (Current Loop) |  |  |  | Pass
时钟测试 (RTC Test)
测试结果 (Result)
实时时钟 (RTC) |  |  |  | Pass