## Report
产品测试报告 Factory Testing Report
该报告用于证明该仪器通过兰格恒流泵有限公司工厂测试，并符合或超过所有当前工厂测试规格。工厂性能测试要求通常高于产品公开产品手册的规格。 Longer Precision Pump certifies that this instrument conforms to, or exceeds, all Longer Precision Pump's current factory test specifications listed below. Note that factory performance test results are generally more demanding than the published guaranteed specifications found on our specification sheets and brochures.
| 仪器名称 Product Name: | <NAME>
| 序列号 (S/N): | <S/N> |  | 仪器型号 (Model #): | <MODEL#>
| 硬件版本 (H/W Rev)： | 0 |  | 固件版本 (F/W Rev.)： | 0
| 测试条件 (Test Condition): | 25.6°C | 50%RH
| 测试人员 (Tester): | <OPERATOR> |  | 测试日期 (Date/Time): | <DATE/TIME>
键盘显示测试 (Keypad & Touch Panel Test)
测试结果 (Test Result)
| 按键 (Keypad) |  |  |  |  | Pass
| 触屏测试 (Touch Panel) |  |  |  |  | Pass
| 蜂鸣器测试 (Beeper) |  |  |  |  | Pass
运行测试 (Run Test)
测试结果 (Test Result)
| 电机运行 (Motor Run) |  |  |  |  | Pass
自检测试 (Auto Test)
测试结果 (Test Result)
| 自检 (Auto Test) |  |  |  |  | Pass
| 自检状态 (Status) |  |  |  | 脚踏开关 (Foot Switch) | <Foot_Switch>
[5 empty] | 外控输入方向 (External Input Direction) | <External_Input_Direction>
[5 empty] | 外控输入启停 (External Input Run/Stop) | <External_Input_Run/Stop>
[5 empty] | 电机方向驱动 (Motor Drive CW/CCW) | <Motor_Drive_CW/CCW>
[5 empty] | 外控输出状态 (External Output State) | <External_Output_State>
[5 empty] | 外控输出频率 (External Output Frequency) | <External_Output_Frequency>
[5 empty] | 外控输出方向 (External Output Direction) | <External_Output_Direction>
[5 empty] | 外控输出启停 (External Output Run/Stop) | <External_Output_Run_Stop>
[5 empty] | 外控频率输入 (External Frequency) | <External_Frequency>
[5 empty] | 外控电流环输入 (External Current Loop) | <External_20mA_Current>
[5 empty] | 外控10V输入 (External 10V Voltage) | <External_10V_Voltage>
[5 empty] | 外控5V输出 (External 5V Output) | <External_5V_Output>
[5 empty] | 实时时钟 (Real-Time Click) | <Real_Time_Clock>
[5 empty] | 语音输入识别 (Audio Input) | <Audio_Input>
[5 empty] | 24V直流电源 (DC 24V Power) | <DC_24V_Power>
[5 empty] | 外部存储器 (External Flash) | <External_Flash>
备注 Notes：
D | 推拉力极限值测试（432rpm) | [5 empty] | D
| 测试项 | 规格 | Pass / Fail
| 100%力矩抽取下限值 | 13.7
| 100%力矩灌注上限值 | 27.3
| 100%力矩抽取上限值 | 24.2
End of the report
兰格恒流泵有限公司
地址：河北保定市北二环5699号国家高新技术产业开发区大学科技园6号楼B座3-4层
Longer Precision Pump Co., Ltd.
Address: 3rd/4th Floor, Building 6B, University Science Park Baoding National, High - Tech Industrial Development Zone Baoding, Hebei Province, China
www.longerpump.com

## Raw Data
仪器型号 (Model #)
仪器名称 Product Name: | <NAME>
设备型号： | <MODEL#>
序列号： | <S/N>
测试条件： | 25.6 | °C | 50 | %RH
测试人员:： | <OPERATOR>
测试日期： | <DATE/TIME>
设备配置 (Configuration)
夹具版本：
硬件版本：
固件版本：
测试软件版本：
键盘显示测试 (Keypad & Touch Panel Test)
测试结果 (Result)
按键 (Keypad) |  |  |  | Pass
触屏测试 (Touch Panel) |  |  |  | Pass
蜂鸣器测试 (Beeper) |  |  |  | Pass
运行测试 (Run Test)
测试结果 (Result)
电机运行 (Motor Run) |  |  |  | Pass
自检测试 (Auto Test)
测试结果 (Result)
自检 (Auto Test) |  |  |  | Pass
自检状态 (Status) |  | 脚踏开关 | (Foot Switch) | <Foot_Switch>
|  | 外控输入方向 | (External Input Direction) | <External_Input_Direction>
|  | 外控输入启停 | (External Input Run/Stop) | <External_Input_Run/Stop>
|  | 电机方向驱动 | (Motor Drive CW/CCW) | <Motor_Drive_CW/CCW>
|  | 外控输出状态 | (External Output State) | <External_Output_State>
|  | 外控输出频率 | (External Output Frequency) | <External_Output_Frequency>
|  | 外控输出方向 | (External Output Direction) | <External_Output_Direction>
|  | 外控输出启停 | (External Output Run/Stop) | <External_Output_Run_Stop>
|  | 外控频率输入 | (External Frequency) | <External_Frequency>
|  | 外控电流环输入 | (External Current Loop) | <External_20mA_Current>
|  | 外控10V输入 | (External 10V Voltage) | <External_10V_Voltage>
|  | 外控5V输出 | (External 5V Output) | <External_5V_Output>
|  | 实时时钟 | (Real-Time Click) | <Real_Time_Clock>
|  | 语音输入识别 | (Audio Input) | <Audio_Input>
|  | 24V直流电源 | (DC 24V Power) | <DC_24V_Power>
|  | 外部存储器 | (External Flash) | <External_Flash>